02 Skenējošais elektronu mikroskops, tā  ieslēgšana un sagatavošana darbam

Maksimālais grupāpatstāvīgi  strādājošo studentu skaits, lai neapdraudētu darba drošību – 3!

# 1. Darba uzdevumi

- Elektronu mikroskopa ieslēgšana

- Drošības tehnikas prasības

- Paraugu novietošana turētājā

- Paraugu ievietošana elektronu mikroskopā

- Vakuuma sūknēšana

- Augstsprieguma ieslēgšana

- Elektronu  datorprogramma un mikroskopa darbības regulēšana

- Elektronu mikroskopa palielinājuma un izšķirtspējas regulācija (spriegums, sensoru režīmi)

# 2. Apskatāmie paraugi un to novērtēšana

1. Gaissauss mušas spārns.

Maksimālais palielinājums ____________, Kas ierobežo palielinājumu? ______________________,

maksimālais spriegums___________,

Kādi ir attēla trūkumi pie maksimālā palielinājuma?______________________________________

Cik liels ir iespējamais novērošanas un skenēšanas laiks, kas to ierobežo? ____________________ _______________________________________________________________________________

Novērojumi: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Gaissausi putekšņi.

Maksimālais palielinājums ____________, Kas ierobežo palielinājumu? ______________________,

maksimālais spriegums___________,

Kādi ir attēla trūkumi pie maksimālā palielinājuma?______________________________________

Cik liels ir iespējamais novērošanas un skenēšanas laiks, kas to ierobežo? ____________________ _______________________________________________________________________________

Novērojumi: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Osmijā fiksēts lapas griezums pārklāts ar zelta-palādija sakausējumu.

Maksimālais palielinājums ____________, Kas ierobežo palielinājumu? ______________________,

maksimālais spriegums___________,

Kādi ir attēla trūkumi pie maksimālā palielinājuma?______________________________________

Cik liels ir iespējamais novērošanas un skenēšanas laiks, kas to ierobežo? ____________________ _______________________________________________________________________________

Novērojumi: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Ar aldehīdu fiksēts lapas griezums pārklāts ar zelta-palādija sakausējumu.

Maksimālais palielinājums ____________, Kas ierobežo palielinājumu? ______________________,

maksimālais spriegums___________,

Kādi ir attēla trūkumi pie maksimālā palielinājuma?______________________________________

Cik liels ir iespējamais novērošanas un skenēšanas laiks, kas to ierobežo? ____________________ _______________________________________________________________________________

Novērojumi: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________